## Лист1
СМЕТА расходов
на установку ограждающих и запирающих устройств
на территории многоквартирных домов №№ 114/6, 114/7 по ул. Ломоносова в городе Воронеж
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб.
1. | Забор с распашными воротами, калитками, в т.ч. автоматика: | - | - | - | 635047
1.1 | Секции ограждения KZ1 (H= 2,0 м, цвет черный, комплектация поясов вензелей - полная, зашивка листом С15 - нет) | м.п. | 62.7 | 2710 | 169917
1.2 | Окр. Проф. труба 80х80х3 (цвет черный, комментарий L=3000 мм) | шт. | 21 | 1120 | 23520
1.3 | Кованная калитка КВ1 (H= 2,0 м, L= 1,0 м, цвет черный, открытие во двор, расположение петель (вид с улицы) справа, вид петель шариковая) | шт. | 4 | 13000 | 52000
1.4 | Кованные ворота КВ1 (H= 2,0 м, L= 4 м, цвет черный, стопор в землю из черного металла, открывание во двор, наличие поясов вензелей полная) | шт. | 4 | 26350 | 105400
1.5 | Комплект для распашных ворот CAME ATI 3000 DIR10 | шт. | 4 | 42500 | 170000
1.6 | Наценка за сложный грунт - асфальт толщиной до 100 мм | лунк. | 15 | 500 | 7500
1.7 | Монтаж и настройка электропривода для распашных ворот | шт. | 4 | 8000 | 32000
1.8 | Монтаж распашных ворот | шт. | 4 | 3500 | 14000
1.9 | Монтаж калитки | шт. | 4 | 2000 | 8000
1.10 | Монтаж кованного ограждения | м.п. | 62.7 | 600 | 37620
1.11 | Монтаж фотоэлементов | шт. | 4 | 910 | 3640
1.12 | Доставка материалов манипулятором габарит до 7 м. | усл. | 1 | 4750 | 4750
1.13 | Доставка материалов | усл. | 2 | 1200 | 2400
1.14 | Бетон М200 | шт. | 1 | 2800 | 2800
1.15 | Доставка бетона | усл. | 1 | 1500 | 1500
2. | Домофонное оборудование: | - | - | - | 370820
2.1 | Пульт "ELTIS DP5000.B2-KRDC43". Встроенная цветная в/камера | шт. | 10 | 12500 | 125000
2.2 | Пульт "ELTIS DP5000.B2-KFDC43" + кожух для монтажа на калитке | шт. | 4 | 13100 | 52400
2.3 | КМ100-7.3 Элтис, Коммутатор | шт. | 10 | 1650 | 16500
2.4 | КМ500-8.3 Элтис, Коммутатор | шт. | 10 | 3600 | 36000
2.5 | Ящик под БП и комм. ЩРН18 | шт. | 4 | 1000 | 4000
2.6 | Ящик под БП и комм. ЩРН24 | шт. | 4 | 1100 | 4400
2.7 | Кнопка выхода КОДсП-4, Накладная | шт. | 4 | 500 | 2000
2.8 | Блок питания "БП-2У" | шт. | 4 | 1300 | 5200
2.9 | Плата управления замка | шт. | 4 | 450 | 1800
2.10 | Замок эл. магнитный "ML-450 Цифрал" | шт. | 4 | 2000 | 8000
2.11 | Доводчик двери «TESA CT845» | шт. | 4 | 2500 | 10000
2.12 | Провод ШВВП 2х0,5 | м. | 50 | 15 | 750
2.13 | Кабель КВП (Внешний) 4х2х0,52 | м. | 800 | 38 | 30400
2.14 | Труба ДУ 15х2,5 | м. | 12 | 110 | 1320
2.15 | Труба ПВД д20 | м. | 40 | 20 | 800
2.16 | Труба металлопластиковая, д16 | м. | 50 | 45 | 2250
2.17 | Монтажные работы | усл. | 1 | 70000 | 70000
3. | Программное обеспечение, дополнительные камеры: | - | - | - | 334936
3.1 | Уличная IP-камера с ИК подсветкой TR-D2121IR3 v2 3.6 - 2Мп | шт. | 8 | 8600 | 68800
3.2 | Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) 4 канала до 30 км/ч дополнение к TRASSIR | шт. | 1 | 86016 | 86016
3.3 | Видеорегистратор TRASSIR QuattroStation Pro (TRASSIR OS) | шт. | 1 | 140000 | 140000
3.4 | NetPing IO v2 - Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet | шт. | 4 | 3700 | 14800
3.5 | Кабель FTP 4x2x0,52 | м. | 800 | 27 | 21600
3.6 | Коробка распределительная | шт. | 8 | 90 | 720
3.7 | Расходные материалы (метал.конструкции + крепеж) | усл. | 1 | 3000 | 3000
Итоговая стоимость комплекса работ |  | - | - | - | 1340803

## Лист2
Забор с распашными воротами, калитками, в т.ч. автоматика
Секции ограждения KZ1 (H= 2,0 м, L= 2,5 м, цвет черный, комплектация поясов вензелей - полная, зашивка листом С15 - нет ) Секции ограждения KZ1 (H= 2,0 м, L= 2,5 м, цвет черный, комплектация поясов вензелей - полная, зашивка листом С15 - нет )
Окр. Проф. труба 80х80х3 (цвет черный, комментарий L=3000 мм )
Кованная калитка КВ1 (H= 2,0 м, L= 1,0 м, цвет черный, запирание - уши под навесной замок, открытие во двор, расположение петель (вид с улицы) справа, вид петель шариковая )
Кованные ворота КВ1 (H= 2,0 м, L= 4 м, цвет черный, стопор в землю из черного металла, уши под навесной замок "+", щеколда "-", открывание во двор, наличие поясов вензелей полная)
Комплект для распашных ворот CAME ATI 3000 DIR10
Монтаж и настройка электропривода для распашных ворот
Монтаж распашных ворот
Монтаж калитки
Монтаж кованного ограждения
Монтаж фотоэлементов
Наценка за сложный грунт - асфальт толщиной до 100 мм.
Доставка материалов манипулятором габарит до 7 м.
Доставка материалов
Бетон М200
Доставка бетона